Инвестиционная программа

ОАО «ПО «Севмаш»

«По приведению качества питьевой воды в г. Северодвинске в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2014-2018 годы"

Содержание

| Наименование | Страница |
| --- | --- |
| Паспорт Инвестиционной программы | 2-3 |
| 1. | Сведения об организации, оказывающей услуги водоснабжения | 3 |
| 2. | Утверждение и согласование Инвестиционной программы | 4 |
| 3. | Общая часть |  |
|  | Проблемные характеристики систем водоснабжения | 4 |
|  | Целевые показатели Инвестиционной программы | 5-8 |
|  | Объем средств, необходимых на реализацию Инвестиционной программы и источники финансирования | 8 |
|  | Анализ существующего состояния систем водоснабжения | 8-10 |
|  | Приоритетные мероприятия, не вошедшие в Инвестиционную программу | 10-11 |
|  | Расчет изменения уровня действующих тарифов | 12 |
|  | Инвестиционные показатели проекта | 13 |
|  | Приложение № 1 | 14 |
|  | Приложение № 2 | 15 |

Паспорт Инвестиционной программы

| Наименование Инвестиционной программы | Инвестиционная программа «ОАО «ПО «Севмаш» «По приведению качества питьевой воды в г. Северодвинске в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2014-2018 годы" (далее – Инвестиционная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Инвестиционной программы | - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 N 289-ФЗ, от 30.12.2012 N 291-ФЗ, от 30.12.2012 N 318-ФЗ, от 07.05.2013 N 103-ФЗ, от 23.07.2013 N 244-ФЗ); - Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Постановление Администрации Муниципального Образования «Северодвинск» от 13.12.2013 №516-па «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО «ПО «Севмаш» |
| Координатор Инвестиционной программы | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (министерство ТЭК и ЖКХ АО) |
| Заказчик Инвестиционной Программы | Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ОАО «ПО «Севмаш») |
| Разработчик Инвестиционной программы | Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (ОАО «ПО «Севмаш») |
| Цели Инвестиционной программы | Обеспечение населения г. Северодвинска питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. |
| Задачи Инвестиционной программы | Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1 |
| Сроки реализации Инвестиционной программы | Период: 2014 -2018 годы |
| Перечень мероприятий Инвестиционной программы | - Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1 |
| Организация исполнения Инвестиционной программы | ОАО «ПО «Севмаш»: обеспечивает заключение подрядных договоров на выполнение работ, осуществляет контроль за исполнением заключенных договоров; предоставляет отчеты о выполнении Инвестиционной программы в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области в сроки, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 (п. 57 Главы 7 «Контроль за выполнением инвестиционных программ) |
| Контроль за исполнением Инвестиционной Программы | Контроль за исполнением Инвестиционной Программы осуществляют: - Администрация МО «Северодвинск»; - Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области; - Агентство по тарифам и ценам Архангельской области. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Инвестиционной программы - 442,2 млн. руб. Источники финансирования - средства на реализацию Инвестиционной программы, дополнительно включаемые в тариф в связи с реализацией программы - прибыль; - амортизационные отчисления. |
| Ожидаемые результаты реализации Инвестиционной программы | Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01по следующим показателям: мутность; цветность; содержание алюминия; окисляемость. Инвестиционная программа имеет социальный эффект. Мероприятия программы будут способствовать: сохранению доступности коммунальных услуг для потребителей; повышению уровня обеспеченности населения коммунальными услугами; повышению качества, надежности и экологической безопасности обслуживания потребителей. |

1.Сведения об организации, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения

Открытое Акционерное Общество «Производственное объединение «Севмашпредприятие»  (далее – ОАО «ПО «Севмаш»).

Юридический адрес: Архангельское шоссе, д. 58, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164500; телефон: (8184) 50-47-17, факс: (8184) 58-02-19, e-mail:smp@sevmash.ru.

Генеральный директор - Будниченко Михаил Анатольевич.

В соответствии с Уставом ОАО «ПО» Севмаш», цех №19 выполняет следующие функции в МО «Северодвинск»:

осуществление эксплуатации внешних инженерных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения, оказание услуг юридическим и физическим лицам в части эксплуатации внешних инженерных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения, включая их текущий и капитальный ремонт. (Договор водопользования, № государственной регистрации в водном реестре  - 29-03.02.03.005-Р-ДЗВО-С-2013-01545/00 от 18.11.2013, срок действия договора с 18.11.2013 г. по 31.12.2020 г.)

Постановлением Администрации МО «Северодвинск» от 20.03.2013 №92-па ОАО «ПО» Севмаш» наделено статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения в г. Северодвинске, по  водоотведению - в  г. Северодвинске за исключением района  о. Ягры.

2.Утверждение и согласование Инвестиционной программы

Утверждение Инвестиционной программы  осуществляется Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Юридический адрес: Троицкий пр., д. 49, г. Архангельск, 163004; телефон: (8182) 28-84-14, факс: (8182) 20-17-36, e-mail:atek@dvinaland.ru.

Согласование Инвестиционной программы  осуществляется:

1. Администрацией Муниципального Образования «Северодвинск».

Юридический адрес: ул. Плюснина, д. 7, г. Северодвинск, 164501; телефон: (8184) 58-45-89, факс: (8184) 58-03-62, e-mail:office@adm.severodvinsk.ru.

2. Агентством по тарифам и ценам Архангельской области.

Юридический адрес: ул. Выучейского, д. 18, г. Архангельск, 163000; телефон: (8182) 65-22-57, факс: (8182) 65-22-56, e-mail:rek@dvinaland.ru.

3.Общая часть

Проблемные характеристики систем водоснабжения

Решением Северодвинского городского суда от 29.06.2012 по делу №2-2145-12 ОАО «ПО «Севмаш»  было предписано осуществлять подготовку воды до ее подачи потребителям МО «Северодвинск» в соответствии с нормами  СанПин 2.1.4.1074-01.

Водоснабжение г. Северодвинска развивалось одновременно с развитием самого города. Очистные сооружения цеха № 19  были введены  в эксплуатацию в 1957  г. (проект 1947г.)  с последующей  реконструкцией  и расширением  в 1975  (проект1965г.)  и  1979 гг. (проект 1972г.). В  проекте ГПИ "Ленводоканалпроект" 1965 г.  рассматривалось три возможных источника водоснабжения города Северодвинска, это - р. Солза, Кудьма и Лая.  Но в качестве источника водоснабжения города была принята р. Солза.

Река Солза болотного происхождения, обладает повышенной цветностью, в среднем она составляет 140 град., в паводковый период достигает 300 град., отличается малой  мутностью (0,4-2,5 мг/л), низким солесодержанием  и  малой  щелочностью (0,3-1,2 мг/л). Вода реки нестабильна, легко подвергается загрязнениям в силу маловодности и не отвечает требованиям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» к источникам водоснабжения по показателям качества, относящимся ко 2 классу (цветность 120 град., мутность 1500 мг/л).

При выборе метода очистки воды и состава водоочистных сооружений были положены в основу: качество исходной воды и данные эксплуатации существующих очистных сооружений. Главной задачей было обеспечить очистку речной воды с доведением ее по качеству до требований нормативных документов на питьевую воду, действующих на момент разработки проекта. Предусмотренная  прежним проектом технология  водоподготовки включает следующие ступени очистки воды: коагулирование, отстаивание, фильтрование и обеззараживание, что в соответствии с ГОСТ 2761-84, применимо для источников водоснабжения по показателям качества, относящимся ко 2 классу. Проекты ВОС-1 и ВОС-2 на момент проектирования и ввода в эксплуатацию этих сооружений, а так же качество очистки воды соответствовали всем требованиям санитарного законодательства, о чем говорят акты государственной приемной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительного объекта, подписанные, в том числе и главным санитарным врачом г. Северодвинска.

С введением в действие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», предусмотренная прежним проектом технология водоподготовки не может обеспечить качество очистки воды в соответствии с новыми требованиями по остаточному алюминию и перманганатной окисляемости (остаточный алюминий до 1973г.и перманганатная окисляемость до  1996г. не нормировались).

Целевые показатели Инвестиционной программы

Основополагающими условиями повышения комфорта проживания и улучшения здоровья жителей г.Северодвинска являются создание экологически безопасной водной среды, доступность оказываемых услуг, надежность централизованного водоснабжения и водоотведения, эффективное и сбалансированное развитие водного сектора города. Обеспечение населения города в количестве 187,1 тыс. человек чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность и доступность водопользования для всех слоев населения стали главными и определяющими проблемами для цеха №19 ОАО «ПО «Севмаш, без решения которых невозможно сохранение здоровья населения.

Социальная эффективность Инвестиционной программы будет выражаться в обеспечении качественного и бесперебойного предоставления населению услуг водоснабжения и водоотведения. Население Муниципального Образования «Северодвинск» будет обеспечено питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

В состав Инвестиционной программы входит одно мероприятие:

- реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1.

График реализации мероприятия Инвестиционной программы, включая график ввода объектов, приведен в Приложении № 1.

Работы по реконструкции сооружений будут выполняться по уже разработанной проектной документации, прошедшей государственную экспертизу и имеющей положительное заключение. Проектом №13/1-01/07 предусмотрена технология очистки воды с использованием возвратных вод в качестве замутнителя исходной речной воды и установка оборудования, обеспечивающего отслеживание технологического процесса, точное дозирование реагентов и эффективное смешение.

В состав сооружений ВОС-1, модернизированных в проекте реконструкции входят:

- НС №1 с резервуаром (сгустителем):

- резервуар для сгущения и усреднения промывных вод с мешалками;

- узел сбора осветленной воды в резервуаре;

- насосная станция подачи «замутнителя»;

- узел контроля качества воды в резервуаре.

- Блок реагентного хозяйства в составе:

- сооружения для хранения раствора коагулянта и оборудование для дозирования;

- сооружения для приготовления и хранения раствора соды, а также дозирующее оборудование;

- оборудование для приготовления и дозирования раствора флокулянта на смесители;

- оборудование для перекачивания раствора флокулянта.

- Узел отстойников и фильтров в составе:

- смесители вихревые с мешалками;

- камеры реакции с мешалками;

- горизонтальные отстойники;

- оборудование контроля качества речной воды и воды после смесителей, а также «замутнителя».

- Блок фильтров в составе:

- скорые песчаные фильтры с расходомерным узлом;

- оборудование для дозирования раствора флокулянта;

- о

- е

- о

- Лист

- оборудование контроля качества воды по показателям: мутность, цветность, содержание алюминия и остаточного хлора, величины рН.

В состав сооружений ВОС-2 претерпевших технологические изменения или используемых в выполненном проекте, вошли:

  - Камера переключений с расходомерным узлом;

  - Блок реагентного хозяйства в составе:

- сооружения для хранения раствора коагулянта и оборудование для дозирования;

- сооружения для хранения и приготовления раствора соды, а также дозирующее оборудование;

3) Блок отстойников и фильтров в составе:

- смесители перегородчатые с мешалками;

- камеры хлопьеобразования, оборудованные мешалками;

- горизонтальные отстойники;

- скорые песчаные фильтры с расходомерным узлом;

- оборудование для приготовления и дозирования раствора флокулянта;

-оборудование контроля качества воды по показателям: мутность,

цветность, алюминий, остаточный хлор, рН;

4) Здание сгустителей в составе:

- сгустители с мешалками;

- насосное оборудование;

- усреднители промывных вод фильтров;

- приборы контроля качества поступающей воды, а также сгущаемого и подаваемого в качестве замутнителя осадка;

5) Камера Км1 с узлом ввода замутнителя в существующие водоводы речной воды.

| Наименование | Ед.изм | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | на начало реализации мероприятий | по завершению реализации мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Мутность | мг/дм3 | до 3,7 | 1,5 (2) |
| Цветность | град. | до 33 | 20 (35) |
| Содержание алюминия | мг/дм3 | до 3,3 | 0,5 |
| Окисляемость | мг/дм3 | до 9,6 | 5 |

Ожидаемые результаты:

| Наименование | Ед.изм | Целевые показатели по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2018 годы | 2018год (декабрь) |
|  |  | факт | план |
| Достижение к концу 2018 г. обеспечения 100 процентов населения г. Северодвинска питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям | процент населения | 0 | 100 |

Целевые показатели:

Примечание: достижение обеспечения 100 процентов населения г. Северодвинска  питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, возможно только после полного завершения реконструкции ВОС-1 и ВОС-2, т.к. водоочистные сооружения осуществляют подачу питьевой воды в единую централизованную систему водоснабжения г. Северодвинск.

Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и источники финансирования

Расчет финансовых потребностей Инвестиционной программы выполнен в приложении №2.

Финансовые потребности определены:

- по реконструкции ВОС-2  на основании заключенного договора от 29.08.2013 №13/1-17/13;

- по реконструкции ВОС-1на основании проектно-сметной документации в ценах 4 квартала 2011 г.  с применением индексов – дефляторов (инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) по  прогнозу Минэкономразвития России от 09.2013).

В условиях жесткого дефицита денежных средств на решение актуальных проблем, стоящих перед ОАО «ПО «Севмаш», Инвестиционная программа разработана на 5 лет.

Общая стоимость Инвестиционной программы составляет 442,2 млн. руб. в том числе по годам:

2014г. – 67 300 тыс. руб.;

2015г. – 79 300 тыс. руб.;

2016 г. – 87 200 тыс. руб.;

2017 г. – 104 200 тыс. руб.;

2018 г. – 104 200 тыс. руб.

Источниками финансирования является инвестиционная составляющая, заложенная в тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (прибыль) и амортизационные отчисления.

Размер инвестиций определен исходя из реальных экономических условий, в том числе норм тарифного регулирования.

Анализ существующего состояния систем водоснабжения

Основные характеристики

Снабжение водой г. Северодвинска осуществляется из р. Солза водозаборными насосными станциями. Резервных источников хоз. - питьевого водоснабжения – нет.

Для подготовки питьевой воды используются водоочистные сооружения ВОС-1 и ВОС-2, эксплуатируемые цехом №19 ОАО «ПО «Севмаш».

Подача речной воды на очистные сооружения ВОС-1 и ВОС-2 осуществляется 3-мя насосными станциями 1 -го подъема (насосные станции №1;№2;№3), по четырем напорным трубопроводам (два по Ф600мм и два по Ф900мм), а далее насосными станциями 2го подъема потребителям.

Характеристика насосных станций 1-го подъема №1; №2 и №3:

-НС №1 и №2 (введены в эксплуатацию в 1974г.) оборудованы насосами марки ДЗ200/75 (по два насоса в каждой НС; один рабочий, один резервный) производительностью 3200 м3/час каждый.

-НС №3 (введена в эксплуатацию в 1984 г.) оборудована тремя насосами марки Д3200/75 (2 рабочих и один резервный) производительностью 3200 м3/час каждый.

Место расположения ВОС-1: г.Северодвинск, ул.Ломоносова, 43а.

Очистные сооружения ВОС-1 состоят из трех блоков:

Блок №1 -1957 г.

Блок №2 -1974 г.

Блок №3 -1979 г.

На всех трех блоках принята двухступенчатая схема очистки воды на горизонтальных отстойниках и скорых фильтрах с песчаной загрузкой.

В состав сооружений входят:

- Склад хлора;

- Хлораторная;

- Реагентное хозяйство;

- Смесители вертикального, перегородчатого горизонтального и вихревого типов;

- Камеры реакции;

- Отстойники горизонтальные;

- Скорые фильтры;

- Резервуары чистой воды;

- Насосные станции 2-го подъема.

После очистки на ВОС-1 вода через насосные станции 2-го подъема (насосные №1; №2; №3) по трем напорным водоводам (два D - 600мм, один D- 900мм) подается в город на ТЭЦ-1 и насосные станции 3-го подъема.

Характеристика насосных станций 2-го подъема ВОС-1:

-НС №1 оборудована 3-мя насосами марки Д1250/65(два рабочих, один резервный) производительностью 1250 м3/час каждый;

-НС №2 оборудована 4-мя насосами марки Д1250/65 производительностью 1250 м3/час каждый и 3-мя насосами марки 12Д-19М производительностью 700 м3/час каждый(5 рабочих и 2 резервных);

-НС №3 оборудована 3-мя насосами марки Д1250/65 производительностью 1250 м3/час каждый и 1-м насосом марки Д2500/62 производительностью 2500 м3/час; (2 рабочих и 2 резервных).

Водоочистные сооружения ВОС-2 введены в эксплуатацию в 1987 г.

Место расположения: г. Северодвинск, шос.Солзенское, 10

В состав сооружений ВОС-2 входят:

- Блок фильтров и отстойников;

- Блок реагентного хозяйства;

- 3 резервуара для воды емкостью 10000 м3 с камерой фильтров поглотителей;

- Насосная станция II-го подъема;

- Резервуары - усреднители;

- Сгустители шлама;

- Служебный корпус;

- Хлораторная, совмещенная с расходным складом хлора;

- Насосная станция подкачки;

- Проходная и склад инвентаря;

- Канализационная насосная станция;

- Иловые площадки;

- Камера переключения;

- Насосная станция 2-го подъема.

После очистки на ВОС-2 вода через насосную станцию 2-го подъема подается на ТЭЦ-2 и в город.

Характеристика насосной станции 2-го подъема ВОС-2:

-Насосная станция 2-го подъема проектной производительностью-90 тыс.м3/сут. оборудована 4-мя насосами марки Д1250/65 производительностью 1250 м3/час; 30

тыс.м3/сут. каждый; 2-мя насосами марки Д630/90 производительностью 630 м3/час; 15,120 тыс.м3/сут. каждый (5 рабочих, 5 резервных).

Характеристика потребителей услуг

| Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем забранной воды, м3 | 40 638 862 | 40 242 163 | 40 943 174 |
| Технологические нужды ОАО "ПО "Севмаш", м3 | 2 661 720 | 2 759 120 | 3 124 360 |
| Потери при транспортировке, м3 | 8 090 298 | 7 076 483 | 7 756 996 |
| % потерь | 19,9% | 17,6% | 18,9% |
| Фактический объем реализации воды, всего, м3 | 29 886 844 | 30 406 561 | 30 061 818 |
| в т.ч. – собственные нужды ОАО "ПО "Севмаш" | 4 182 620 | 4 481 205 | 4 267 565 |
| - сторонним потребителям | 25 704 224 | 25 925 356 | 25 794 253 |
| из них ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 | 13 109 088 | 13 015 401 | 12 974 514 |
| в т. ч. |  |  |  |
| технической воды | 1 472 048 | 2 215 814 | 2 125 830 |
| сторонним предприятиям и организациям | 15 888 128 | 15 920 213 | 15 755 624 |
| населению | 8 344 048 | 7 789 329 | 7 912 799 |

Приоритетные мероприятия, не вошедшие в Инвестиционную программу

Для улучшения качества, надежности и экологической безопасности системы водоснабжения и водоотведения г. Северодвинска, помимо мероприятий, рассмотренных в рамках Инвестиционной программы, требуется решение еще ряда проблем, существующих на сегодняшний день в данной сфере. Для этого необходимо  выполнить следующие мероприятия:

- Реконструкция системы отведения и очистки технологических стоков (СООТС) очистных сооружений водопровода ВОС-1. Реализация мероприятия позволит исключить сброс неочищенных промывных вод от ВОС-1 в рефулерное озеро, что улучшит экологическую обстановку в г.Северодвинске;

- Модернизация ветхих водопроводных сетей. Реализация мероприятия позволит увеличить пропускную способность трубопроводов, уменьшит количество повреждений на сетях водоснабжения,   что обеспечит стабильным водоснабжением не только существующих, но и перспективных потребителей холодной воды;

- Реконструкция хлорного хозяйства водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 по переводу с жидкого хлора на химический гипохлорит натрия. Реализация мероприятия позволит отказаться от использования хлора при обеззараживании воды, снизит риски в части обеспечения безопасности производства, исключит площадки ВОС-1 и ВОС-2 из перечня химически опасных производственных объектов;

- Реконструкция очистных сооружений Станции Аэрации с доведением качества сточных вод до требуемых нормативов, что позволит исключить сверхнормативные платежи по плате за загрязнение окружающей природной среды и улучшить экологическую обстановку в городе;

- Строительство комплекса по обезвоживанию остаточного ила на Станции Аэрации цеха. Реализация мероприятия позволит ликвидировать иловые поля и  улучшить экологическую обстановку в городе.

| Расчет изменения уровня действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы АО "ПО "Севмаш" "По приведению качества питьевой воды в г. Северодвинске в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2014-2018 годы" |
| --- |
| Наименование показателя | Текущий период (2013 г.) | в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Действующий тариф 01.01.2013-30.06.2013 (руб./м3) | 15,71 | - | - | - | - | - |
| 1. Действующий тариф 01.07.2013-31.12.2013 (руб./м3) | 17,23 | - | - | - | - | - |
| 2.Ожидаемый тариф на предстоящий период с учетом инфляции и увеличения амортизационных отчислений в связи с вводом новых объектов (руб./м3) |  | 17,95 | 18,96 | 20,06 | 22,28 | 23,58 |
| 3.Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы, всего (млн. руб. без НДС) |  | 57,034 | 67,203 | 73,898 | 88,305 | 88,305 |
| 4. Объем полезного отпуска продукции (тыс. м3) | 30 400,000 | 29 559,976 | 29 559,976 | 29 559,976 | 29 559,976 | 29 559,976 |
| 5.Инвестиционная составляющая в тарифе (руб./м3) |  | 1,93 | 2,27 | 2,50 | 2,99 | 2,99 |
| 6.Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы, (руб./м3) |  | 19,88 | 21,23 | 22,56 | 25,27 | 26,56 |
| 7. Индекс роста тарифа к уровню предыдущего периода на соответствующий период реализации инвестиционной программы (%) |  | 1,154 | 1,068 | 1,062 | 1,120 | 1,051 |
| Изменение размера оплаты населением услуги водоснабжения питьевой водой |  |  |  |
| Период | Планируемый тариф, руб./м3 с НДС | Размер оплаты с учетом норматива потребления услуги холодного водоснабжения (4,4 м3), руб./месяц с человека с НДС | Изменение к предыдущему периоду, руб. |  |  |  |
| Базовый период-2013 г. | 20,33 | 89,46 | - |  |  |  |
| 2014 г. | 23,46 | 103,23 | 13,77 |  |  |  |
| 2015 г. | 25,05 | 110,24 | 7,01 |  |  |  |
| 2016 г. | 26,62 | 117,12 | 6,89 |  |  |  |
| 2017 г. | 29,82 | 131,20 | 14,08 |  |  |  |
| 2018 г. | 31,34 | 137,91 | 6,71 |  |  |  |
| Увеличение тарифов на период Инвестиционной программы связано: |  |  |  |
| 1. с инфляционным процессами в экономике; |  |  |  |  |  |
| 2. с увеличением амортизационных отчислений в связи с вводом новых объектов (ВОС-2) с 01.01.2017 г. |  |  |

| Инвестиционный проект № 13/1-01/07 |
| --- |
| "Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2" |
| Краткое описание проекта и его технические параметры | Реконструкция реагентной обработки речной воды на водоочистных сооружениях ВОС-1 и ВОС-2 с реализацией технологии очистки воды, включающей хлорирование, коагулирование сернокислым алюминием, подщелачивание содой, обработку синтетическим слабокатионным флокулянтом и использованием возвратных вод в качестве «замутнителя» исходной речной воды и установкой оборудования обеспечивающего отслеживание технологического процесса, точное дозирование реагентов и эффективное смешение |
| Цели и задачи проекта | Обеспечение населения г. Северодвинска питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Автор проекта и участники проекта | ЗАО "Экополимер-М"; ОАО "ПО "Севмаш" |
| Инвестор проекта | ОАО "ПО "Севмаш" |
| Уровень готовности проекта | 100% |
| Сроки реализации проекта | 2014 г. - 2018 г. |
| Инвестиционные показатели проекта |  |  |  |  |  |  |
| График инвестиций по проекту, млн. руб. | Всего | Освоено средств на проекте по состоянию на 01.01.2014 | Предполагаемые затраты на реализацию проекта по годам, млн. руб. |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего инвестиций по проекту: | 472,2 | 30,0 | 67,3 | 79,3 | 87,2 | 104,2 | 104,2 |
| в том числе по предполагаемым источникам финансирования (млн. руб. с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Частные средства, из них: | 472,2 | 30,0 | 67,3 | 79,3 | 87,2 | 104,2 | 104,2 |
| собственные | 472,2 | 30,0 | 67,3 | 79,3 | 87,2 | 104,2 | 104,2 |
| привлеченные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Бюджетные средства, из них: | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Простой срок окупаемости проекта | - |
| Описание ожидаемых эффектов от реализации проекта | Получение на выходе с водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 питьевой воды, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Срок получения эффектов | 2018 г. |
| Перечень объектов, предполагаемых к созданию в процессе реализации проекта в соответствующих единицах | Реконструкция существующих водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 без создания новых объектов |

Приложение №1

Планируемый график реализации мероприятий программы

| № п/п | Этап работы | Продолжительность, мес. | Начало | Окончание | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1. | Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2. | 31 | Январь 2014г. | Июль 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительные работы | 22 | Апрель 2014г. | Январь 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж основного и вспомогательного оборудования | 22 | Июль 2014г. | Апрель 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | закупка оборудования | 25 | Январь 2014г. | Январь 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пуско-наладочные работы | 2 | Май 2016г. | Июнь 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Июль 2016г. | Июль 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-1. | 27 | Октябрь 2016г. | Декабрь 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительные работы | 21 | Октябрь 2016г. | Июнь 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | монтаж основного и вспомогательного оборудования | 21 | Февраль 2017г. | Октябрь 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | закупка оборудования | 21 | Октябрь 2016г. | Июнь 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пуско-наладочные работы | 2 | Октябрь 2018г. | Ноябрь 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ввод объекта в эксплуатацию | 1 | Декабрь 2018г. | Декабрь 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиционная программа ОАО "ПО "Севмаш" "По приведению качества питьевой воды в г. Северодвинске в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 на 2014-2018 годы" |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, млн. руб. | Ожидаемый результат |
|  |  |  | Итого | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Реконструкция систем реагентной обработки речной воды водоочистных сооружений ВОС-2 и ВОС-1 | Всего, с учетом НДС | 442,200 | 67,300 | 79,300 | 87,200 | 104,200 | 104,200 | Повышение качества подготавливаемой питьевой воды, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. |
|  |  | Всего, без учета НДС | 374,746 | 57,034 | 67,203 | 73,898 | 88,305 | 88,305 |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прибыль | 211,546 | 25,034 | 35,203 | 41,898 | 54,705 | 54,705 |  |
|  |  | амортизация | 163,200 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 33,600 | 33,600 |  |
|  |  | плата за подключение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |