## 2009г
Информация о тарифах на передачу электрической энергии по сетям ОАО "ПО "Севмаш" потребителям МО "Северодвинск" в 2009г.
1.Введение.
Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО "ПО "Севмаш" выполнен в соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995г. №41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в РФ".
2. Основные сведения об организации.
Наименование организации | [5 empty] | ОАО "ПО "Севмаш"
ИНН | [5 empty] | 2902059091
КПП | [5 empty] | 997850001
Местонахождение (адрес) | [5 empty] | г.Северодвинск, Архангельская область, Архангельское шоссе, д. 58
Система налогообложения | [5 empty] | Общая
Краткая техническая характеристика электрохозяйства:
протяженность линий электропередачи, км | [5 empty] | 647.7
количество трансформаторных подстанций, шт | [5 empty] | 206
установленная мощность трансформаторов, МВА | [5 empty] | 435.2
3. Баланс электрической энергии (мощности).
С учетом требований действующего законодательства, определение расчетного годового объема оказываемых услуг, производится исходя из формируемого Федеральной службой по тарифам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам РФ.
Уровень напряжения |  |  |  | Мощность, МВт
ВН |  |  |  | -
СН1 |  |  |  | -
СН2 |  |  |  | 0.125
НН |  |  |  | 0.224
Население |  |  |  | -
Итого |  |  |  | 0.288
Отпуск электроэнергии в сеть: |  |  |  |  | млн. кВтч
поступление в сеть |  |  |  |  | 243.93
потери электроэнергии (4.8% к отпуску в сеть) |  |  |  |  | 11.83
полезный отпуск |  |  |  |  | 232.1
в т.ч. сторонним потребителям |  |  |  |  | 2.3
Потери электроэнергии приняты в соответствии с расчетом на основании методики расчета нормативно-технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минпромэнерго РФ от 04.10.2005г №267.
Передаваемая потребителям мощность определена исходя из полезного отпуска электроэнергии и числа часов использования мощности 6 909ч. (2300МВтч / 6909ч = 0.333МВт)
4. Расчет тарифов.
Планируемые расходы сетевой организации, принятые на 2010г. составляют:
содержание электрических сетей, тыс. руб. |  | 513.9
оплата потерь электроэнергии, тыс. руб. |  | 286.8
Избыток средств, между полученными от потребителей и планируемыми расходами сетевой организации составит:
содержание электрических сетей, тыс. руб. |  | 3042.5
оплата потерь электроэнергии, тыс. руб. |  | 723.2
суммарная мощность для всех точек присоединения, МВт |  | 0.409
суммарный сальдированный переток электроэнергии между сетевой организацией - получателем платежа и сетевой организацией - плательщиком во всех точках присоединения на всех уровнях напряжения, участвующий в расчете ставки по оплате потерь, тыс. кВтч |  | 723.2
4. Субабоненты промплощадки и субабоненты подключенные к ВЛ 10 кВ “ПС Южная-СНТ Беломор, Север”:
№ | Наименование и адрес субабонента | [8 empty] | Фактический объем потребления электроэнергии в 2009 году, кВТ.ч
1 | 2 | [8 empty] | 3
1 | ИП М.Ю. Куликов (Парковая, 13а) | [8 empty] | 44419
2 | ИП Ю.М. Куликов (Парковая, 15а) | [8 empty] | 2483
3 | ПГУ "имени М.В. Ломоносова" (Парковая, 19) | [8 empty] | 49478
4 | МДОУ детский сад 13 "Незабудка" (Парковая, 21) | [8 empty] | 68160
5 | ОАО "Сбербанк России" Северодвинское ОСБ № 5494 (Архангельское шоссе, 52) | [8 empty] | 40844
6 | ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемологии" 58 ФМБА России (здание расположено на территории п/п №1) | [8 empty] | 44040
7 | ОАО "Роспечать Северодвинска" (Архангельское шоссе, 40) | [8 empty] | 1109
8 | ОАО "Роспечать Северодвинска" (Архангельское шоссе, 48) | [8 empty] | 1751
9 | ОАО "Роспечать Северодвинска" (Архангельское шоссе, 62) | [8 empty] | 1353
10 | ОАО "Роспечать Северодвинска" (Архангельское шоссе, 70) | [8 empty] | 1524
11 | ООО “Лукойл-Северо Западнефтепродукт” (Архангельское шоссе, 74) | [8 empty] | 28024
12 | СМУП "Горсвет" | [8 empty] | 93772
13 | ЗАО "Росспецстройпроект" (Парковая, 2) | [8 empty] | 30450
14 | ОАО "СПО “Арктика” (объекты расположены на территории п/п №1) | [8 empty] | 268659
15 | ГУ "Специальное управление ФПС" № 18 МСЧ России (Архангельское шоссе, 58) | [8 empty] | 333395
16 | 4 ОеВД Пятого УВД МВД России (ул. Парковая, 17) | [8 empty] | 26094
17 | ЗАО “Акатех Норд” (ул. Заводская, 9) | [8 empty] | 235717
18 | СНТ “Беломор” | [8 empty] | 390640
19 | СНТ “Север” | [8 empty] | 273622
20 | ПК “Репка” (хранилище) | [8 empty] | 9332
21 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | [8 empty] | 21020
22 | Архангельская таможня (ул. Железнодорожная, 1) | [8 empty] | 22059
23 | ИП Е.В.Тюрин , (Парковая, 17б, 25) | [8 empty] | 8789
24 | ООО "Валькирия", (Парковая, 17а) | [8 empty] | 7541
25 | СМУП "Рассвет" (Архангельское шоссе, 40) | [8 empty] | 60310
26 | ФГУЗ "ЦМСЧ" № 58 ФМБА России (ул. Архангельское шоссе, 48, 70, ул. Первомайская, 12) | [8 empty] | 622580
Итого | [9 empty] | 2687165
5. Затраты на передачу электрической энергии по сетям ОАО "ПО "Севмаш" в 2009г.
Объем производства (к распределению на потребителей), тыс. кВч |  | Затраты на содержание участка, тыс. руб. |  |  |  |  | Прочие расходы, тыс. руб. | [6 empty] | Итого расходов и затрат, тыс. руб.
|  | Всего затрат | в том числе: |  |  |  | Всего расходов | в том числе:
|  |  | материалы | заработная плата | отчисления во внебюджетные фонды | прочие расходы |  | амортизация | отчисления в ремонтный фонд | энергия на собственное потребление | поверка приборов | услуги внутризаводских и транспортных перевозок | прочие денежные расходы
232552.9 |  | 614670.5 | 813.3 | 10950.6 | 3051.3 | 599855.3 | 13732.2 | 2127.9 | 9477.9 | 870.2 | 99.8 | 1140.2 | 16.2 | 628402.7
6. Экспертное заключение. Постановление Департамента по тарифам и ценам Архангельской области от 27.02.2009г №7-э/25.
Установить с 01.01.2009г. индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии:
ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в мес. | [5 empty] | 514123.75
ставка на оплату технологического расхода (потерь), руб./МВтч | [5 empty] | 285.83
|  | Зам. главного инженера - начальник ЭМУ | [8 empty] | Н.Н. Маркин